## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 0 | 1 | Main grid | 230 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 35.9567 | -83.9472 | 1
1 | 1 | 1 | Load1 | 230 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 35.9557 | -83.9332 | 1
2 | 2 | 1 | BESS | 230 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 35.9554 | -83.9303 | 2
3 | 3 | 1 | EV | 230 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 35.9608 | -83.9252 | 1
4 | 4 | 1 | Load2 | 230 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 35.9562 | -83.9211 | 1

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | 0 | 1 | PQ 1 | 1 | 230 | 3 | 0.9861 | 1.1 | 0.9
1 | 1 | 1 | PQ 2 | 2 | 230 | 3 | 0.9861 | 1.1 | 0.9
2 | 2 | 1 | PQ 3 | 3 | 230 | 4 | 1.3147 | 1.1 | 0.9

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | 0 | 1 | PV 1 | 100 | 230 | 0 |  | 2.1 | 0 | 999 | -1 | 999 | -999 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.01 | 0.3
1 | 2 | 1 | PV 3 | 100 | 230 | 2 |  | 3.2349 | 0 | 999 | -1 | 999 | -999 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.01 | 0.3
2 | 4 | 1 | PV 5 | 100 | 230 | 4 |  | 4.6651 | 0 | 999 | -1 | 999 | -999 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.01 | 0.3

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | 3 | 1 | Slack 1 | 100 | 230 | 3 |  | 0 | 0 | 999 | -1 | 999 | -999 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.01 | 0.3 | 0

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | 0 | 1 | Line 1-2 | 0 | 1 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00281 | 0.0281 | 0.00712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | Line 1-4 | 0 | 3 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00304 | 0.0304 | 0.00658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 2 | 1 | Line 1-5 | 0 | 4 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00064 | 0.0064 | 0.03126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 3 | 1 | Line 2-3 | 1 | 2 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00108 | 0.0108 | 0.01852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 4 | 1 | Line 3-4 | 2 | 3 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00297 | 0.0297 | 0.00674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 5 | 1 | Line 4-5 | 3 | 4 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00297 | 0.0297 | 0.00674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | 6 | 1 | Line 1-2 (2) | 0 | 1 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00281 | 0.0281 | 0.00712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Area
uid | idx | u | name
0 | 1 | 1
1 | 2 | 1
2 | 3 | 1

## GENCLS
uid | idx | u | name | bus | gen | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12 | coi
0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 200 | 230 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.7
1 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 300 | 230 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 200 | 230 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | 300 | 230 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 1

## TG2
uid | idx | u | name | syn | R | pmax | pmin | wref0 | dbl | dbu | dbc | T1 | T2
0 | 1 | 1 |  | 0 | 0.05 | 999 | 0 | 1 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 10
1 | 2 | 1 |  | 2 | 0.05 | 999 | 0 | 1 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 10
2 | 3 | 1 |  | 3 | 0.05 | 999 | 0 | 1 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 10
3 | 4 | 1 |  | 4 | 0.05 | 999 | 0 | 1 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 10

## Toggler
uid | idx | u | name | model | dev | t
0 | 0 | 1 |  | Line | 6 | 2